Перелік енергоефективного обладнання та/або матеріалів, на придбання якого буде здійснюватися відшкодування частини суми кредиту

| № № з/п | Назва обладнання |  | Підстава (ДБН, ДСТУ) щодо обов’язковості застосування |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За постановою | На яке здійснюється відшкодування |  |
| Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів |  |  |  |
| 1 | Обладнання та матеріали для облаштування індивідуальних теплових пунктів | Насос (насосна група) системи опалення (циркуляційний, циркуляційно - змішувальний, підвищувальний, підживлювальний) | ДБН В.2.5-67 6.1.9, 6.1.18, М.2, М.3, М.4 |
|  |  | Насос (циркуляційний, підвищувальний) для системи гарячого водопостачання | ДБН В.2.5-64 14.1, 14,8, 14.19 ДСТУ-Н Б В.3.2-3 5.4.18.14 |
|  |  | Мембранний розширювальний бак, бак - акумулятор | ДБН В.2.5-39 16.18 ДБН В.2.5-67 6.1.17, 14.16, 15 |
|  |  | Теплообмінник системи опалення | ДБН В.2.5-39 16.11, 16.12 ДБН В.2.5-67 6.1.14 |
|  |  | Теплообмінник системи гарячого водопостачання | ДБН В.2.5-39 16.11, 16.12 ДБН В.2.5-67 6.1.19 |
|  |  | Фільтр, грязьовик | ДБН В.2.5-39 12.19, 16.14 |
|  |  | Магнітні або ультразвукові оброблювачі води | ДБН В.2.5-39 16.16 |
|  |  | Повітровідвідник | ДБН В.2.5-39 16.13 ДБН В.2.5-67 6.7.41, 6.7.42 ДБН В.2.5-64 10.15 |
|  |  | Трубопроводи | ДБН В.2.5-39 12.1, 12.3, 12.4 ДБН В.2.5-67 6.6.1 ДБН В.2.5-64 9.1 |
|  |  | Теплоізоляція трубопроводів | ДБН В.2.5-39 13.1 ДБН В.2.5-67 Б, М.19 ДБН В.2.5-64 5.3,7.8 |
|  |  | Вентилятор | ДБН В.2.5-39 16.19 ДБН В.2.5-67 М.18 |
|  |  | Дренажний насос | ДБН В.2.5-39 16.20 ДБН В.2.5-67 М.17 |
|  |  | Двері, замок, будівельні матеріали для влаштування перегородки, фундаменту та трапу з решіткою | ДБН В.2.5-39 16.20, 16.28 ДБН В.2.5-67 М.20 |
|  |  | Віброізоляційна прокладка, підкладка (вставка), віброфундамент | ДБН В.2.5-67 М.5, М.6, М.13 ДБН В.2.5-64 10.6, 10.18, 14.15 |
|  |  | Регулятор теплового потоку за погодними умовами та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них (см. п.2) | ДБН В.2.5-67 6.1.10 |
| 2 | Регулятори теплового потоку за погодними умовами та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них | Електронний регулятор температури; регулювальний клапан з електроприводом; датчики: температури (зовнішнього повітря, теплоносія, температури внутрішнього повітря, зворотного теплоносія), швидкості вітру, тиску | ДБН В.2.5-39 9.8.10, 16.2, 16.7, 16.7.2 ДБН В.2.5-67 3.44, 6.1.10, М.8 |
|  |  | Підживлювальний клапан | ДБН В.2.5-67 М.9 |
|  |  | Штуцери | ДБН В.2.5-39 16.13 |
|  |  | Контрольно-вимірювальні прилади (термометри, манометри), гільзи та фітинги до них | ДБН В.2.5-39 16.2,16.14 ДБН В.2.5-64 9.10 |
|  |  | Електрокабель | ДБН В.2.5-67 М.8 |
|  |  | Елементи кріплення трубопроводів та фланці | ДБН В.2.5-64 9.18 |
|  |  | Запірна арматура (шарові крани, поворотні заслінки, клапани, вентилі) та фланці до них | ДБН В.2.5-39 12.9, 12.12, 16.13 ДБН В.2.5-67 16.7, 16.7.3 ДБН В.2.5-64 9.7, 9.10, 10.3, 14.14 |
|  |  | Регулятор перепаду тиску (витрати) з імпульсною/ими трубкою/ами | ДБН В.2.5-39 16.7, 16.7.3 ДБН В.2.5-67 6.1.10,6.1.11,М.11 |
|  |  | Регулятор температури з приводом для системи гарячого водопостачання та гільзою для датчика температури | Зм.№1 ДБН В.2.2-15 5.24 |
|  |  | Балансувальні клапани для стабілізації тиску, витрати, температури (термостатичні), обмеження витрати зі стабілізацією або регулюванням температури теплоносія (термостатичні елементи або електронний контролер з датчиками температури) | ДБН В.2.5-67 6.1.16,6.4.7.7, 6.4.7.12 ДБН В.2.5-64 12.8 ДБН В.2.2-15 12.8,5.16 |
|  |  | Регулятор тиску «до себе», регулятор тиску «після себе», регулятор витрати, регулятор температури | ДБН В.2.5-67 6.1.13 ДБН В.2.5-64 7.5 |
|  |  | Перепускний клапан | ДБН В.2.5-67 6.1.9 |
|  |  | Зворотний клапан | ДБН В.2.5-67 М.12 ДБН В.2.5-64 9.12, 9.13, 10.4, 13.1, 14.14 |
|  |  | Запобіжна автоматична арматура від перевищення температури, тиску, витрати теплоносія | ДБН В.2.5-67 6.1.15, 6.6.3, 6.7.33, 7.12.36, В |
|  |  | Блочний тепловий пункт – усе вище перелічене обладнання окрім матеріалів для облаштування | Відповідно до вищезазначених норм |
|  |  | Регулятор теплового потоку за погодними умовами для індивідуального котла, електронний регулятор температури, регулювальний клапан з електроприводом, датчики: температури (зовнішнього повітря, теплоносія, температури внутрішнього повітря, зворотного теплоносія), швидкості вітру, тиску | ДБН В.2.5-67 6.1.10 |
|  |  | Щит автоматизації (управління) | ДБН В.2.5-67 11.13 |
| 3 | Вузли обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засоби обліку та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них | Теплолічильник Додаткове обладнання і матеріали: запірна арматура (кульовий кран, поворотна заслінка, клапан), контрольний кульовий кран із заглушкою, штуцери, манометри, фільтр, гнучка вставка, зворотний клапан, автоматичний повітровідвідник, фільтр (сітка) | ДБН В.2.2-15 5.24 ДСТУ–Н Б В.2.5-ХХ 5.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.4.1, 6.7.1, 7.6.2 Tехнічний регламент щодо суттєвих вимог до засобів вимірювальної техніки Додаток 4 |
|  |  | Лічильник води Додаткове обладнання і матеріали: запірна арматура (кульовий кран, поворотна заслінка, клапан), контрольний кульовий кран із заглушкою, штуцери, манометри, фільтр, гнучка вставка, зворотний клапан, автоматичний повітровідвідник, фільтр (сітка, механічний, магніто - механічний) | ДБН В.2.5-64 13.1,13.2,13.3,13.5, 6.10.2 ДСТУ–Н Б В.2.5-ХХ 5.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.4.1, 6.7.1, 7.6.2 Tехнічний регламент щодо суттєвих вимог до засобів вимірювальної техніки Додаток 1 |
| 4 | Вікна з двокамерними енергоефективними склопакетами (з енергозберігаючим склом) для місць загального користування (зокрема, під’їздів, підвалів, технічних приміщень, горищ) | Вікно з двокамерними енергоефективними склопакетами (з енергозберігаючим склом). За паспортом на виріб: із заповненням міжскляного прошарку (камер) інертними газами; з радіаційним захистом (запобігання не менше 80 % втрат радіаційної теплоти); з убудованими провітрювачами (щілинними за відповідної конструкції замків або конструктивно передбачені повітряні канали у рамі/блоці); з опором теплопередачі не менше - 0,75 м2 ·К/Вт для температурної зони І (області: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Київська, Луганська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська; м. Київ) з опором теплопередачі не менше - 0,60 м2 ·К/Вт для температурної зони ІІ (області: Закарпатська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська, Автономна Республіка Крим; м. Сімферополь) | Зм. №1 ДБН В.2.6-31:2006 Табл.1 ДСТУ Б EN 15316-2-3 табл. А.1, зноска а ДСТУ Б В.2.6-15:2011 із зміною №1 Зм. №1 ДБН В.2.2-15 ДСТУ-Н Б В.3.2-3 5.4.19.2а) |
|  |  | Матеріали ущільнення, паро-, тепло- та гідроізоляційні, метизи кріплення, підвіконник, відлив |  |
| 5 | Матеріали для проведення робіт з теплоізоляції зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів | Плити з мінеральної вати товщиною від 50 мм до 150 мм Плити пінополістирольні щільністю більше 15 кг/м3 та товщиною від 50 мм до 150 мм (марки ПСБ-С 25) Газо- та пінозолобетон Вироби з жорсткого пінополіуретану Ґрунтовка глибокопроникаюча. Клейова суміш для мінераловатних плит Захисна суміш для мінераловатних плит Клейова суміш для пінополістирольних плит Захисна суміш для пінополістирольних плит Склосітка імпрегнована (лугостійка) з розмірами чарунками 4х4 мм або 5х5 мм (плетена) Профілі цокольні з перфорованими поличками Профілі кутові з перфорованими стінками з розмірами поличок 23х23 мм (металеві або з ПВХ) Джгут із спіненого поліетилену або відповідні прокладки Герметик (силіконовий та акриловий) Дюбелі-втулки розпірні (що забезпечують зусилля виривання не менше 0,9 кН) Шурупи Шайби Дюбелі поліамідні з сердечником із нержавіючої сталі (різної довжини, з відповідним зусиллям на вирив ) Фарба ґрунтувальна водо-дисперсійна (під декоративну штукатурку) Штукатурка декоративна тонкошарова (мінеральна, акрилова, силікатна, силіконова, силікон-силікатна) Шпаклівка акрилова для зовнішніх робіт Фарба фасадна водо-дисперсійна (акрилова, силікатна, силіконова) Еластична полімерцементна гідроізолююча суміш (обмазувальна) Суміш полімерцементна для улаштування стяжки (легковирівнювальна, товщина шару 15-80 мм) для зовнішніх робіт Профіль для примикань із склосіткою Шпаклівка полімерцементна армована (шар 20 мм за одне нанесення) для зовнішніх робіт | ДБН В.2.6-31:2006 із Зміною №1 ДСТУ Б В.2.6-34 ДСТУ Б В.2.6-36 ДБН В.2.6-33 |
| 6 | Матеріали та обладнання для модернізації систем освітлення місць загального користування (у тому числі щодо заміни електропроводки, ламп та патронів до них, встановлення автоматичних вимикачів) | Електричні кабелі та додаткове оснащення для його прокладання (гофротруба (захисна оболонка), кабельні труби, лотки, короби) | ДБН В.2.5-23 4.27,4.31,4.32, 4.36, |
|  |  | Розрядні лампи з світловою віддачою не менше 55 лм/Вт * | ДБН В.2.5-28 4.21 * * - діє до введення в дію змін до ДБН В.2.5-28 |
|  |  | Лампи та світильники з обмеженням часу перебування у включеному стані (датчики руху/присутності/освітленості), пристрої захисту та керування (автоматичні вимикачі, ПЗВ, контактори), розподільчі та установчі коробки, клемники тощо | ДБН В.2.5-28 8.4, 4.27 зм. №2 ДБН В.2.5-23 2.19 в)г), 4.55, 4.76, 5.5-5.8, 9.7, 9.19, 9.28 |
| Населення одноквартирних житлових будинків |  |  |  |
| 7 | Радіатори опалення з терморегуляторами | Радіатор опалення з автоматичним терморегулятором | ДБН В.2.5-67 6.7.1, 6.7.12, 6.7.22 ДСТУ-Н Б В.2.5-62 |
|  |  | Автоматичний регулятор температури повітря в приміщенні (терморегулятор) Термостатичний елемент, привід (мотор, термопривід), електронний термостат, клапан терморегулятора, клапан терморегулятора вбудований в радіатор | ДБН В.2.5-67 3.1, 6.4.7.7 (2-й абз.), 6.7.22, 6.7.24, 6.7.35.1, 6.7.35.2 |
|  |  | Автоматичний регулятор температури повітря у ванній/душовій для рушникосушарки (терморегулятор) Термостатичний елемент, привід (мотор, термопривід), електронний термостат, клапан терморегулятора, клапан терморегулятора вбудований в рушникосушарку | ДБН В.2.5-67 3.1, 6.4.7.7 (2-й абз.), 6.7.22, 6.7.24, 6.7.35.1, 6.7.35.2 ДБН В.2.5-64 7.5 |
|  |  | Трубопроводи та фітинги вузлів обв’язки радіаторів | ДБН В.2.5-67 6.6.1 |
| 8 | Вікна з двокамерними енергоефективними склопакетами (з енергозберігаючим склом) | Вікно з двокамерними енергоефективними склопакетами (з енергозберігаючим склом) За паспортом на виріб: із заповненням міжскляного прошарку (камер) інертними газами; з радіаційним захистом (запобігання не менше 80 % втрат радіаційної теплоти); із убудованими провітрювачами (щілинними за відповідної конструкції замків або конструктивно передбачені повітряні канали у рамі/блоці); з опором теплопередачі не менше - 0,75 м2 ·К/Вт для температурної зони І (області: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Київська, Луганська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська; м. Київ) з опором теплопередачі не менше - 0,60 м2 ·К/Вт для температурної зони ІІ (області: Закарпатська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська, Автономна Республіка Крим; м. Сімферополь) | Зм. №1 ДБН В.2.6-31:2006 табл. 1 ДСТУ Б EN 15316-2-3 табл. А.1, зноска а Зм. №1 ДБН В.2.2-15 ДСТУ-Н Б В.3.2-3 5.4.19.2а) |
|  |  | Матеріали ущільнення, паро-, тепло- та гідроізоляційні, метизи кріплення, підвіконник, відлив |  |
| 9 | Рекуператори тепла вентиляційного повітря | Механічна припливно-витяжна вентиляція з рекуперацією теплоти (рекуператор, повітроводи, теплоізоляція, клапани, шумоглушнику, вентилятори, повітрозбірник та повітророзподільні решітки, фільтри, нагрівник, елементи кріплення повітроводів та обладнання) | ДБН В.2.5-67 3.54, 3.55, 5.6, 7.8.4, 7, 8.6, 7.8.7, 7.8.9, 10.16, 10.23.4, 10.23.5, 10.23.6, 10, 23, 12, 10.23.14 ДСТУ-Н Б В.3.2-3 5.4.19.2в) |
| 10 | Вузли обліку води (гарячої, холодної), зокрема засоби обліку та відповідне додаткове обладнання і матеріали | Лічильник води. Додаткове обладнання і матеріали: запірна арматура (кульовий кран, поворотна заслінка, клапан), контрольний кульовий кран із заглушкою, штуцери, манометри, фільтр, гнучка вставка, зворотний клапан, автоматичний повітровідвідник, фільтр (сітка, механічний, магніто-механічний) | ДБН В.2.5-64 13.1,13.2,13.3,13.5, 6.10.2 ДСТУ–Н Б В.2.5-ХХ 5.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.4.1, 6.7.1, 7.6.2 Tехнічний регламент щодо суттєвих вимог до засобів вимірювальної техніки Додаток 1 |
| 11 | Матеріали для проведення робіт з теплоізоляції зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів | Плити з мінеральної вати товщиною від 50 мм до 150 мм Плити пінополістирольні щільністю більше 15 кг/м3 та товщиною від 50 мм до 150 мм (марки ПСБ-С 25) Газо- та пінозолобетон Вироби з жорсткого пінополіуретану Ґрунтовка глибокопроникаюча. Клейова суміш для мінераловатних плит Захисна суміш для мінераловатних плит Клейова суміш для пінополістирольних плит Захисна суміш для пінополістирольних плит Склосітка імпрегнована (лугостійка) з розмірами чарунок 4х4 мм або 5х5 мм (плетена) Профілі цокольні з перфорованими поличками Профілі кутові з перфорованими стінками з розмірами поличок 23х23 мм (металеві або з ПВХ) Джгут із спіненого поліетилену або відповідні прокладки Герметик (силіконовий та акриловий) Дюбелі-втулки розпірні (що забезпечують зусилля виривання не менше 0,9 кН) Шурупи Шайби Дюбелі поліамідні з сердечником із нержавіючої сталі (різної довжини, з відповідним зусиллям на вирив) Фарба ґрунтувальна водо-дисперсійна (під декоративну штукатурку) Штукатурка декоративна тонкошарова (мінеральна, акрилова, силікатна, силіконова, силікон-силікатна) Шпаклівка акрилова для зовнішніх робіт Фарба фасадна водо-дисперсійна (акрилова, силікатна, силіконова) Еластична полімерцементна гідроізолююча суміш (обмазувальна) Суміш полімерцементна для улаштування стяжки (легковирівнювальна, товщина шару 15-80 мм) для зовнішніх робіт Профіль для примикань із склосіткою Шпаклівка полімерцементна армована (шар 20 мм за одне нанесення) для зовнішніх робіт | ДБН В.2.6-31:2006 із Зміною №1 ДСТУ Б В.2.6-34 ДСТУ Б В.2.6-36 ДБН В.2.6-33 |
| 12 | Теплові насоси | Тепловий насос з відповідним обладнанням системи споживання, а саме: для системи водяного опалення та гарячого водопостачання - трубопроводи, розподільний колектор з терморегуляторами (з/без ротаметрів), фітинги, бак -аккумулятор, теплообмінник, насос, мембранний розширювальний бак, запірно - регулювальна арматура (кульові крани, вентилі, клапани, регулятори температури); для системи повітряного опалення - повітроводи, припливні решітки, клапани, теплоізоляція повітроводів, елементи кріплення повітроводів. | Зм. №1 ДБН В.2.2-15 5.24 ДБН В.2.5-67 6.1.1, 6.1.5. 6.5.10 ДСТУ Б В.2.5-44 ДБН В.2.5-67 6.1.4, 10.10 ДСТУ-Н Б В.3.2-3 5.4.10 |
| 13 | Сонячні колектори для виробництва теплової енергії та підігріву води | Сонячний колектор, циркуляційний насос, запірно - регулювальна та запобіжна арматура, розширювальний бак, бак - акумулятор, теплообмінник, фітинги | ДБН В.2.5-67 6.1.1 ДСТУ Б В.2.5-43 ДБН В.2.5-67 6.1.4, 10.10 ДСТУ-Н Б В.3.2-3 5.4.10 |
| Населення квартир у багатоквартирних житлових будинках |  |  |  |
| 14 | Радіатори опалення з терморегуляторами | Радіатор опалення з автоматичним терморегулятором | ДБН В.2.5-67 6.7.1, 6.7.12, 6.7.22 ДСТУ-Н Б В.2.5-62 |
|  |  | Терморегулятор/автоматичний регулятор температури повітря в приміщенні Термостатичний елемент, привід (мотор, термопривід), електронний термостат, клапан терморегулятора, клапан терморегулятора вбудований в радіатор | ДБН В.2.5-67 3.1, 6.4.7.7 (2-й абз.), 6.7.22, 6.7.24, 6.7.35.1, 6.7.35.2 |
|  |  | Терморегулятор/автоматичний регулятор температури повітря у ванній/душовій для рушникосушарки. Термостатичний елемент, привід (мотор, термопривід), електронний термостат, клапан терморегулятора, клапан терморегулятора вбудований в рушникосушарку | ДБН В.2.5-67 3.1, 6.4.7.7 (2-й абз.), 6.7.22, 6.7.24, 6.7.35.1, 6.7.35.2 ДБН В.2.5-64 7.5 |
|  |  | Трубопроводи та фітинги вузлів обв’язки радіаторів, шайби замикальних ділянок, запобіжник зворотної циркуляції | ДБН В.2.5-67 6.6.1, 6.7.14, 6.4.7.3 ДСТУ-Н Б В.3.2-3 5.4.16.5 г), 5.4.16.7, 5.4.16.10 |
| 15 | Вікна з двокамерними енергоефективними склопакетами (з енергозберігаючим склом) | Вікно з двокамерними енергоефективними склопакетами (з енергозберігаючим склом). За паспортом на виріб: із заповненням міжскляного прошарку (камер) інертними газами; з радіаційним захистом (запобігання не менше 80 % втрат радіаційної теплоти); з убудованими провітрювачами (щілинними за відповідної конструкції замків або конструктивно передбачені повітряні канали у рамі/блоці); з опором теплопередачі не менше - 0,75 м2 ·К/Вт для температурної зони І (області: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Київська, Луганська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська; м. Київ) з опором теплопередачі не менше - 0,60 м2 ·К/Вт для температурної зони ІІ (області: Закарпатська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська, Автономна Республіка Крим; м. Сімферополь) | Зм. №1 ДБН В.2.6-31:2006 Табл.1 ДСТУ Б EN 15316-2-3 табл.А.1, зноска а Зм.№1 ДБН В.2.2-15 ДСТУ-Н Б В.3.2-3 5.4.19.2а) |
|  |  | Матеріали ущільнення, паро-, тепло- та гідроізоляційні, метизи кріплення, підвіконник, відлив |  |
| 16 | Вузли обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засоби обліку та відповідне додаткове обладнання і матеріали | Теплолічильник Додаткове обладнання і матеріали: запірна арматура (кульовий кран, поворотна заслінка, клапан), контрольний кульовий кран із заглушкою, штуцери, манометри, фільтр, гнучка вставка, зворотний клапан, автоматичний повітровідвідник, фільтр (сітка) | ДБН В.2.2-15 5.24 ДСТУ–Н Б В.2.5-ХХ 5.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.4.1, 6.7.1, 7.6.2 Tехнічний регламент щодо суттєвих вимог до засобів вимірювальної техніки Додаток 4 |
|  |  | Лічильник води Додаткове обладнання і матеріали: запірна арматура (кульовий кран, поворотна заслінка, клапан), контрольний кульовий кран із заглушкою, штуцери, манометри, фільтр, гнучка вставка, зворотний клапан, автоматичний повітровідвідник, фільтр (сітка, механічний, магніто-механічний) | ДБН В.2.5-64 13.1,13.2,13.3,13.5, 6.10.2 ДСТУ–Н Б В.2.5-ХХ 5.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.4.1, 6.7.1, 7.6.2 Tехнічний регламент щодо суттєвих вимог до засобів вимірювальної техніки Додаток 1 |